## Sheet1
Device ID | Factory Device ID | Firmware | Measurement mode | Speed | Sensitivity | TC Transfer | AH1 | AH2 | AH3 | Y_AH_Cal (-) | TF_Cal (V/W) | Temp_Cal (ｰC) | Gain
04DC12 | 04DC12 | 2009-01-03 | H2 | Standard | -1.93 | 250 | -0.00245 | 7.5e-05 | 0 | 0.99729 | 21.0744 | 14.0526 | 1
Iteration | Time | Output (%) | Transfer (V/W) | Pt100 (ｰC) | Tsens (ｰC) | RH (%) | AH (kPa) | Corr transfer (-) | Utp (mV) | Ih (mA) | Uh (mV) | Ph (mW) | Usyst (V) | Ubat (V) | Bat (%) | Alarm
215 | 11:42:06.59 | 1.586 | 20.399 | 20.42 | 23.96 | 40.4 | 1.2 | 0.96962 | 19.425 | 1.272 | 749 | 0.952 | 3.28 | 4.203 | 100 | 0
216 | 11:42:06.89 | 1.604 | 20.392 | 20.42 | 23.96 | 40.4 | 1.2 | 0.96928 | 19.42 | 1.272 | 749 | 0.952 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
217 | 11:42:07.19 | 1.599 | 20.394 | 20.41 | 23.96 | 40.4 | 1.2 | 0.96939 | 19.42 | 1.272 | 749 | 0.952 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
218 | 11:42:07.49 | 1.596 | 20.395 | 20.41 | 23.95 | 40.4 | 1.2 | 0.96944 | 19.419 | 1.272 | 749 | 0.952 | 3.28 | 4.192 | 100 | 0
219 | 11:42:07.79 | 2.732 | 19.951 | 20.41 | 23.95 | 40.3 | 1.2 | 0.94828 | 18.991 | 1.271 | 749 | 0.952 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
220 | 11:42:08.09 | 3.768 | 19.554 | 20.41 | 23.91 | 40.3 | 1.2 | 0.92942 | 18.605 | 1.271 | 748 | 0.951 | 3.28 | 4.192 | 100 | 0
221 | 11:42:08.39 | 3.5 | 19.656 | 20.42 | 23.91 | 40.3 | 1.2 | 0.93426 | 18.704 | 1.271 | 748 | 0.952 | 3.28 | 4.206 | 100 | 0
222 | 11:42:08.69 | 3.71 | 19.576 | 20.41 | 23.86 | 40.3 | 1.2 | 0.93046 | 18.632 | 1.272 | 749 | 0.952 | 3.28 | 4.203 | 100 | 0
223 | 11:42:08.99 | 3.455 | 19.673 | 20.41 | 23.86 | 40.2 | 1.2 | 0.93509 | 18.723 | 1.271 | 748 | 0.952 | 3.28 | 4.209 | 100 | 0
224 | 11:42:09.29 | 3.615 | 19.612 | 20.4 | 23.82 | 40.2 | 1.2 | 0.93219 | 18.661 | 1.271 | 748 | 0.951 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
225 | 11:42:09.59 | 4.538 | 19.266 | 20.39 | 23.82 | 40 | 1.2 | 0.91569 | 18.33 | 1.271 | 748 | 0.951 | 3.28 | 4.203 | 100 | 0
226 | 11:42:09.89 | 3.958 | 19.483 | 20.38 | 23.76 | 40 | 1.2 | 0.92599 | 18.541 | 1.271 | 748 | 0.952 | 3.28 | 4.203 | 100 | 0
227 | 11:42:10.19 | 4.024 | 19.458 | 20.36 | 23.76 | 39.7 | 1.2 | 0.9248 | 18.51 | 1.271 | 748 | 0.951 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
228 | 11:42:10.49 | 4.065 | 19.443 | 20.36 | 23.7 | 39.7 | 1.2 | 0.92408 | 18.497 | 1.271 | 748 | 0.951 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
229 | 11:42:10.79 | 4.524 | 19.272 | 20.34 | 23.7 | 39.5 | 1.2 | 0.91594 | 18.334 | 1.271 | 748 | 0.951 | 3.28 | 4.192 | 100 | 0
230 | 11:42:11.09 | 4.152 | 19.411 | 20.32 | 23.7 | 39.5 | 1.2 | 0.92253 | 18.465 | 1.271 | 748 | 0.951 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
231 | 11:42:11.39 | 4.833 | 19.158 | 20.31 | 23.7 | 39.2 | 1.1 | 0.91047 | 18.22 | 1.271 | 748 | 0.951 | 3.28 | 4.203 | 100 | 0
232 | 11:42:11.69 | 5.133 | 19.049 | 20.29 | 23.64 | 39.2 | 1.1 | 0.90531 | 18.112 | 1.271 | 748 | 0.951 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
233 | 11:42:11.99 | 5.719 | 18.845 | 20.27 | 23.64 | 39.1 | 1.1 | 0.89558 | 17.917 | 1.271 | 748 | 0.951 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
234 | 11:42:12.29 | 5.867 | 18.794 | 20.25 | 23.58 | 39.1 | 1.1 | 0.89314 | 17.87 | 1.271 | 748 | 0.951 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
235 | 11:42:12.59 | 4.982 | 19.103 | 20.25 | 23.58 | 38.9 | 1.1 | 0.90784 | 18.162 | 1.271 | 748 | 0.951 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
236 | 11:42:12.89 | 5.312 | 18.988 | 20.24 | 23.53 | 38.9 | 1.1 | 0.90234 | 18.05 | 1.271 | 748 | 0.951 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
237 | 11:42:13.19 | 5.382 | 18.964 | 20.22 | 23.53 | 38.7 | 1.1 | 0.90117 | 18.03 | 1.271 | 748 | 0.951 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
238 | 11:42:13.49 | 4.758 | 19.187 | 20.22 | 23.46 | 38.7 | 1.1 | 0.9118 | 18.241 | 1.271 | 748 | 0.951 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
239 | 11:42:13.79 | 4.698 | 19.21 | 20.21 | 23.46 | 38.6 | 1.1 | 0.91287 | 18.261 | 1.271 | 748 | 0.951 | 3.27 | 4.197 | 100 | 0
240 | 11:42:14.09 | 5.527 | 18.913 | 20.19 | 23.41 | 38.6 | 1.1 | 0.89877 | 17.975 | 1.271 | 748 | 0.95 | 3.27 | 4.192 | 100 | 0
241 | 11:42:14.39 | 5.809 | 18.815 | 20.19 | 23.41 | 38.5 | 1.1 | 0.89409 | 17.88 | 1.271 | 748 | 0.95 | 3.27 | 4.192 | 100 | 0
242 | 11:42:14.69 | 5.143 | 19.048 | 20.18 | 23.36 | 38.5 | 1.1 | 0.90513 | 18.105 | 1.271 | 748 | 0.951 | 3.27 | 4.194 | 100 | 0
243 | 11:42:14.99 | 5.159 | 19.043 | 20.18 | 23.36 | 38.4 | 1.1 | 0.90488 | 18.1 | 1.271 | 748 | 0.95 | 3.28 | 4.203 | 100 | 0
244 | 11:42:15.29 | 5.328 | 18.984 | 20.17 | 23.29 | 38.4 | 1.1 | 0.90207 | 18.045 | 1.271 | 748 | 0.951 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
245 | 11:42:15.59 | 5.355 | 18.975 | 20.17 | 23.29 | 38.3 | 1.1 | 0.90163 | 18.036 | 1.271 | 748 | 0.951 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
246 | 11:42:15.89 | 5.506 | 18.922 | 20.16 | 23.25 | 38.3 | 1.1 | 0.89913 | 17.98 | 1.271 | 748 | 0.95 | 3.28 | 4.189 | 100 | 0
247 | 11:42:16.19 | 6.132 | 18.704 | 20.15 | 23.25 | 38.3 | 1.1 | 0.88874 | 17.775 | 1.271 | 748 | 0.95 | 3.28 | 4.192 | 100 | 0
248 | 11:42:16.49 | 6.111 | 18.711 | 20.16 | 23.2 | 38.3 | 1.1 | 0.88908 | 17.774 | 1.271 | 747 | 0.95 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
249 | 11:42:16.79 | 5.955 | 18.766 | 20.15 | 23.2 | 38.3 | 1.1 | 0.89168 | 17.831 | 1.271 | 748 | 0.95 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
250 | 11:42:17.09 | 6.342 | 18.63 | 20.15 | 23.14 | 38.3 | 1.1 | 0.88525 | 17.698 | 1.271 | 747 | 0.95 | 3.28 | 4.203 | 100 | 0
251 | 11:42:17.39 | 6.46 | 18.59 | 20.16 | 23.14 | 38.3 | 1.1 | 0.88331 | 17.658 | 1.271 | 747 | 0.95 | 3.28 | 4.203 | 100 | 0
252 | 11:42:17.69 | 6.168 | 18.692 | 20.15 | 23.09 | 38.3 | 1.1 | 0.88815 | 17.756 | 1.271 | 747 | 0.95 | 3.27 | 4.194 | 100 | 0
253 | 11:42:17.99 | 6.302 | 18.645 | 20.16 | 23.09 | 38.2 | 1.1 | 0.88591 | 17.709 | 1.271 | 747 | 0.95 | 3.27 | 4.192 | 100 | 0
254 | 11:42:18.29 | 6.141 | 18.701 | 20.17 | 23.03 | 38.2 | 1.1 | 0.88859 | 17.763 | 1.271 | 747 | 0.95 | 3.28 | 4.206 | 100 | 0
255 | 11:42:18.59 | 6.462 | 18.589 | 20.17 | 23.03 | 38.2 | 1.1 | 0.88327 | 17.66 | 1.271 | 748 | 0.95 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
256 | 11:42:18.89 | 7.883 | 18.093 | 20.18 | 22.99 | 38.2 | 1.1 | 0.8597 | 17.183 | 1.271 | 747 | 0.95 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
257 | 11:42:19.19 | 7.775 | 18.131 | 20.18 | 22.99 | 38.2 | 1.1 | 0.86149 | 17.218 | 1.271 | 747 | 0.95 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
258 | 11:42:19.49 | 6.56 | 18.555 | 20.19 | 22.94 | 38.2 | 1.1 | 0.88164 | 17.627 | 1.271 | 748 | 0.95 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
259 | 11:42:19.79 | 7.111 | 18.363 | 20.2 | 22.94 | 38.2 | 1.1 | 0.8725 | 17.442 | 1.271 | 747 | 0.95 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
260 | 11:42:20.09 | 7.293 | 18.299 | 20.2 | 22.88 | 38.2 | 1.1 | 0.86949 | 17.38 | 1.271 | 747 | 0.95 | 3.28 | 4.203 | 100 | 0
261 | 11:42:20.39 | 7.605 | 18.19 | 20.22 | 22.88 | 38.2 | 1.1 | 0.86431 | 17.272 | 1.271 | 747 | 0.95 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
262 | 11:42:20.69 | 8.535 | 17.866 | 20.22 | 22.85 | 38.2 | 1.1 | 0.84888 | 16.959 | 1.271 | 747 | 0.949 | 3.28 | 4.192 | 100 | 0
263 | 11:42:20.99 | 8.363 | 17.926 | 20.23 | 22.85 | 38.2 | 1.1 | 0.85174 | 17.015 | 1.271 | 747 | 0.949 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
264 | 11:42:21.29 | 7.688 | 18.161 | 20.25 | 22.79 | 38.2 | 1.1 | 0.86293 | 17.248 | 1.271 | 747 | 0.95 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
265 | 11:42:21.59 | 7.898 | 18.088 | 20.26 | 22.79 | 38.1 | 1.1 | 0.85945 | 17.173 | 1.271 | 747 | 0.949 | 3.28 | 4.186 | 100 | 0
266 | 11:42:21.89 | 8.247 | 17.967 | 20.26 | 22.75 | 38.1 | 1.1 | 0.85367 | 17.059 | 1.271 | 747 | 0.95 | 3.28 | 4.206 | 100 | 0
267 | 11:42:22.19 | 8.289 | 17.952 | 20.27 | 22.75 | 38.1 | 1.1 | 0.85297 | 17.045 | 1.271 | 747 | 0.949 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
268 | 11:42:22.49 | 8.121 | 18.011 | 20.27 | 22.72 | 38.1 | 1.1 | 0.85576 | 17.101 | 1.271 | 747 | 0.949 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
269 | 11:42:22.79 | 8.39 | 17.917 | 20.28 | 22.72 | 38.1 | 1.1 | 0.8513 | 17.01 | 1.271 | 747 | 0.949 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
270 | 11:42:23.09 | 8.602 | 17.843 | 20.29 | 22.68 | 38.1 | 1 | 0.84778 | 16.936 | 1.271 | 747 | 0.949 | 3.28 | 4.203 | 100 | 0
271 | 11:42:23.39 | 7.876 | 18.096 | 20.3 | 22.68 | 38.1 | 1 | 0.85981 | 17.177 | 1.271 | 747 | 0.949 | 3.28 | 4.212 | 100 | 0
272 | 11:42:23.69 | 8.684 | 17.814 | 20.31 | 22.65 | 38.1 | 1 | 0.84642 | 16.907 | 1.271 | 747 | 0.949 | 3.28 | 4.212 | 100 | 0
273 | 11:42:23.99 | 8.029 | 18.042 | 20.33 | 22.65 | 38.1 | 1 | 0.85727 | 17.132 | 1.271 | 747 | 0.95 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
274 | 11:42:24.29 | 9.047 | 17.687 | 20.34 | 22.62 | 38.1 | 1 | 0.84039 | 16.786 | 1.271 | 747 | 0.949 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
275 | 11:42:24.59 | 9.456 | 17.545 | 20.34 | 22.62 | 38.1 | 1 | 0.83362 | 16.651 | 1.271 | 747 | 0.949 | 3.28 | 4.192 | 100 | 0
276 | 11:42:24.89 | 8.59 | 17.847 | 20.36 | 22.58 | 38.1 | 1 | 0.84798 | 16.938 | 1.271 | 747 | 0.949 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
277 | 11:42:25.19 | 8.421 | 17.906 | 20.37 | 22.58 | 38.1 | 1 | 0.85078 | 16.992 | 1.271 | 747 | 0.949 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
278 | 11:42:25.49 | 8.896 | 17.74 | 20.38 | 22.55 | 38.1 | 1 | 0.84289 | 16.841 | 1.271 | 747 | 0.949 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
279 | 11:42:25.79 | 9.716 | 17.454 | 20.38 | 22.55 | 38.1 | 1 | 0.82931 | 16.559 | 1.27 | 747 | 0.949 | 3.27 | 4.194 | 100 | 0
280 | 11:42:26.09 | 9.412 | 17.56 | 20.39 | 22.52 | 38.1 | 1 | 0.83435 | 16.667 | 1.271 | 747 | 0.949 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
281 | 11:42:26.39 | 9.58 | 17.501 | 20.4 | 22.52 | 38.1 | 1 | 0.83155 | 16.608 | 1.271 | 747 | 0.949 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
282 | 11:42:26.69 | 9.2 | 17.634 | 20.4 | 22.49 | 38.1 | 1 | 0.83785 | 16.735 | 1.271 | 747 | 0.949 | 3.28 | 4.206 | 100 | 0
283 | 11:42:26.99 | 9.617 | 17.488 | 20.4 | 22.49 | 38.1 | 1 | 0.83094 | 16.596 | 1.27 | 747 | 0.949 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
284 | 11:42:27.29 | 10.412 | 17.238 | 20.41 | 22.46 | 38.1 | 1 | 0.81905 | 16.354 | 1.27 | 747 | 0.949 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
285 | 11:42:27.59 | 10.485 | 17.217 | 20.42 | 22.46 | 38.1 | 1 | 0.81806 | 16.332 | 1.271 | 747 | 0.949 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
286 | 11:42:27.89 | 10.616 | 17.18 | 20.41 | 22.42 | 38.1 | 1 | 0.8163 | 16.298 | 1.27 | 747 | 0.949 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
287 | 11:42:28.19 | 10.221 | 17.292 | 20.42 | 22.42 | 38.1 | 1 | 0.82162 | 16.405 | 1.27 | 747 | 0.949 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
288 | 11:42:28.49 | 9.851 | 17.407 | 20.43 | 22.4 | 38.1 | 1 | 0.82706 | 16.516 | 1.27 | 747 | 0.949 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
289 | 11:42:28.79 | 10.917 | 17.095 | 20.43 | 22.4 | 38.1 | 1 | 0.81224 | 16.217 | 1.271 | 747 | 0.949 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
290 | 11:42:29.09 | 10.718 | 17.151 | 20.44 | 22.38 | 38.1 | 1 | 0.81492 | 16.27 | 1.27 | 747 | 0.949 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
291 | 11:42:29.39 | 10.336 | 17.26 | 20.43 | 22.38 | 38.1 | 1 | 0.82007 | 16.376 | 1.271 | 747 | 0.949 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
292 | 11:42:29.69 | 10.754 | 17.141 | 20.43 | 22.35 | 38.1 | 1 | 0.81444 | 16.261 | 1.27 | 747 | 0.949 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
293 | 11:42:29.99 | 11.002 | 17.071 | 20.44 | 22.35 | 38.1 | 1 | 0.8111 | 16.195 | 1.27 | 747 | 0.949 | 3.28 | 4.203 | 100 | 0
294 | 11:42:30.29 | 10.551 | 17.199 | 20.44 | 22.33 | 38.1 | 1 | 0.81718 | 16.316 | 1.27 | 747 | 0.949 | 3.28 | 4.192 | 100 | 0
295 | 11:42:30.59 | 11.554 | 16.915 | 20.45 | 22.33 | 38.1 | 1 | 0.80368 | 16.047 | 1.271 | 747 | 0.949 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
296 | 11:42:30.89 | 11.368 | 16.967 | 20.46 | 22.31 | 38.1 | 1 | 0.80618 | 16.092 | 1.27 | 747 | 0.948 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
297 | 11:42:31.19 | 11.025 | 17.065 | 20.44 | 22.31 | 38.1 | 1 | 0.8108 | 16.188 | 1.27 | 747 | 0.949 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
298 | 11:42:31.49 | 10.844 | 17.116 | 20.45 | 22.29 | 38.1 | 1 | 0.81323 | 16.239 | 1.27 | 747 | 0.949 | 3.28 | 4.203 | 100 | 0
299 | 11:42:31.79 | 11.803 | 16.844 | 20.45 | 22.29 | 38.1 | 1 | 0.80032 | 15.975 | 1.27 | 747 | 0.948 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
300 | 11:42:32.09 | 11.139 | 17.032 | 20.44 | 22.28 | 38.1 | 1 | 0.80927 | 16.153 | 1.27 | 747 | 0.948 | 3.28 | 4.189 | 100 | 0
301 | 11:42:32.39 | 11.29 | 16.989 | 20.46 | 22.28 | 38.1 | 1 | 0.80723 | 16.115 | 1.27 | 747 | 0.949 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
302 | 11:42:32.69 | 11.83 | 16.837 | 20.45 | 22.25 | 38.1 | 1 | 0.79996 | 15.966 | 1.27 | 746 | 0.948 | 3.28 | 4.203 | 100 | 0
303 | 11:42:32.99 | 11.806 | 16.843 | 20.46 | 22.25 | 38.1 | 1 | 0.80028 | 15.975 | 1.27 | 747 | 0.948 | 3.28 | 4.192 | 100 | 0
304 | 11:42:33.29 | 11.66 | 16.885 | 20.44 | 22.23 | 38.1 | 1 | 0.80225 | 16.015 | 1.27 | 747 | 0.948 | 3.28 | 4.192 | 100 | 0
305 | 11:42:33.59 | 12.598 | 16.619 | 20.45 | 22.23 | 38.1 | 1 | 0.78963 | 15.761 | 1.27 | 747 | 0.948 | 3.28 | 4.203 | 100 | 0
306 | 11:42:33.89 | 11.687 | 16.877 | 20.45 | 22.21 | 38.1 | 1 | 0.80188 | 16.005 | 1.27 | 747 | 0.948 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
307 | 11:42:34.19 | 11.735 | 16.864 | 20.45 | 22.21 | 38.1 | 1 | 0.80124 | 15.995 | 1.27 | 747 | 0.948 | 3.28 | 4.206 | 100 | 0
308 | 11:42:34.49 | 12.025 | 16.781 | 20.45 | 22.2 | 38.1 | 1 | 0.79733 | 15.912 | 1.27 | 746 | 0.948 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
309 | 11:42:34.79 | 12.646 | 16.606 | 20.44 | 22.2 | 38.1 | 1 | 0.78898 | 15.746 | 1.27 | 746 | 0.948 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
310 | 11:42:35.09 | 12.034 | 16.779 | 20.45 | 22.18 | 38.1 | 1 | 0.79722 | 15.912 | 1.27 | 747 | 0.948 | 3.28 | 4.189 | 100 | 0
311 | 11:42:35.39 | 12.332 | 16.695 | 20.45 | 22.18 | 38.1 | 1 | 0.79321 | 15.834 | 1.27 | 747 | 0.948 | 3.28 | 4.189 | 100 | 0
312 | 11:42:35.69 | 12.429 | 16.667 | 20.45 | 22.16 | 38.1 | 1 | 0.79189 | 15.803 | 1.27 | 746 | 0.948 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
313 | 11:42:35.99 | 12.246 | 16.719 | 20.44 | 22.16 | 38.1 | 1 | 0.79436 | 15.855 | 1.27 | 747 | 0.948 | 3.28 | 4.192 | 100 | 0
314 | 11:42:36.29 | 12.965 | 16.515 | 20.45 | 22.14 | 38.1 | 1 | 0.78468 | 15.659 | 1.27 | 746 | 0.948 | 3.28 | 4.203 | 100 | 0
315 | 11:42:36.59 | 12.323 | 16.697 | 20.45 | 22.14 | 38.1 | 1 | 0.79332 | 15.833 | 1.27 | 746 | 0.948 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
316 | 11:42:36.89 | 12.263 | 16.714 | 20.46 | 22.13 | 38.1 | 1 | 0.79414 | 15.849 | 1.27 | 746 | 0.948 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
317 | 11:42:37.19 | 12.999 | 16.506 | 20.45 | 22.13 | 38.1 | 1 | 0.78423 | 15.647 | 1.27 | 746 | 0.948 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
318 | 11:42:37.49 | 12.525 | 16.64 | 20.45 | 22.11 | 38.1 | 1 | 0.79061 | 15.779 | 1.27 | 746 | 0.948 | 3.28 | 4.192 | 100 | 0
319 | 11:42:37.79 | 13.122 | 16.471 | 20.45 | 22.11 | 38 | 1 | 0.78257 | 15.614 | 1.27 | 746 | 0.948 | 3.28 | 4.192 | 100 | 0
320 | 11:42:38.09 | 13 | 16.506 | 20.46 | 22.1 | 38 | 1 | 0.78422 | 15.651 | 1.27 | 746 | 0.948 | 3.28 | 4.203 | 100 | 0
321 | 11:42:38.39 | 13.564 | 16.346 | 20.45 | 22.1 | 38 | 1 | 0.77663 | 15.496 | 1.27 | 746 | 0.948 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
322 | 11:42:38.69 | 13.673 | 16.315 | 20.46 | 22.09 | 38 | 1 | 0.77516 | 15.464 | 1.27 | 746 | 0.948 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
323 | 11:42:38.99 | 13.381 | 16.398 | 20.45 | 22.09 | 38 | 1 | 0.77908 | 15.544 | 1.27 | 746 | 0.948 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
324 | 11:42:39.29 | 13.793 | 16.281 | 20.46 | 22.08 | 38 | 1 | 0.77354 | 15.431 | 1.27 | 746 | 0.948 | 3.28 | 4.192 | 100 | 0
325 | 11:42:39.59 | 13.486 | 16.368 | 20.46 | 22.08 | 38 | 1 | 0.77768 | 15.518 | 1.27 | 746 | 0.948 | 3.28 | 4.189 | 100 | 0
326 | 11:42:39.89 | 13.928 | 16.243 | 20.46 | 22.06 | 38 | 1 | 0.77172 | 15.396 | 1.27 | 746 | 0.948 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
327 | 11:42:40.19 | 13.824 | 16.272 | 20.46 | 22.06 | 38 | 1 | 0.77312 | 15.423 | 1.27 | 746 | 0.948 | 3.28 | 4.192 | 100 | 0
328 | 11:42:40.49 | 14.679 | 16.03 | 20.45 | 22.05 | 38 | 1 | 0.76161 | 15.192 | 1.27 | 746 | 0.948 | 3.28 | 4.206 | 100 | 0
329 | 11:42:40.79 | 14.315 | 16.133 | 20.46 | 22.05 | 38 | 1 | 0.76652 | 15.289 | 1.27 | 746 | 0.948 | 3.28 | 4.192 | 100 | 0
330 | 11:42:41.09 | 14.324 | 16.131 | 20.45 | 22.03 | 38 | 1 | 0.7664 | 15.287 | 1.27 | 746 | 0.948 | 3.28 | 4.189 | 100 | 0
331 | 11:42:41.39 | 13.56 | 16.347 | 20.44 | 22.03 | 38 | 1 | 0.77667 | 15.495 | 1.27 | 746 | 0.948 | 3.28 | 4.203 | 100 | 0
332 | 11:42:41.69 | 13.669 | 16.316 | 20.46 | 22.02 | 38 | 1 | 0.77521 | 15.468 | 1.27 | 746 | 0.948 | 3.27 | 4.203 | 100 | 0
333 | 11:42:41.99 | 14.73 | 16.016 | 20.45 | 22.02 | 37.9 | 1 | 0.76094 | 15.178 | 1.27 | 746 | 0.948 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
334 | 11:42:42.29 | 14.671 | 16.033 | 20.43 | 22.02 | 37.9 | 1 | 0.76173 | 15.192 | 1.27 | 746 | 0.948 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
335 | 11:42:42.59 | 14.772 | 16.004 | 20.45 | 22.02 | 37.9 | 1 | 0.76036 | 15.166 | 1.27 | 746 | 0.948 | 3.28 | 4.203 | 100 | 0
336 | 11:42:42.89 | 15.026 | 15.932 | 20.43 | 22.02 | 37.9 | 1 | 0.75695 | 15.099 | 1.27 | 746 | 0.948 | 3.28 | 4.212 | 100 | 0
337 | 11:42:43.19 | 14.489 | 16.084 | 20.43 | 22.02 | 37.9 | 1 | 0.76417 | 15.24 | 1.27 | 746 | 0.948 | 3.28 | 4.192 | 100 | 0
338 | 11:42:43.49 | 14.58 | 16.059 | 20.42 | 21.99 | 37.9 | 1 | 0.76295 | 15.215 | 1.27 | 746 | 0.947 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
339 | 11:42:43.79 | 15.12 | 15.906 | 20.41 | 21.99 | 37.9 | 1 | 0.75568 | 15.072 | 1.27 | 746 | 0.948 | 3.28 | 4.192 | 100 | 0
340 | 11:42:44.09 | 15.013 | 15.936 | 20.41 | 21.97 | 37.9 | 1 | 0.75712 | 15.1 | 1.27 | 746 | 0.948 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
341 | 11:42:44.39 | 14.966 | 15.949 | 20.4 | 21.97 | 37.9 | 1 | 0.75775 | 15.111 | 1.27 | 746 | 0.947 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
342 | 11:42:44.69 | 14.627 | 16.045 | 20.4 | 21.96 | 37.9 | 1 | 0.76232 | 15.205 | 1.27 | 746 | 0.948 | 3.28 | 4.203 | 100 | 0
343 | 11:42:44.99 | 15.156 | 15.896 | 20.39 | 21.96 | 37.8 | 1 | 0.75519 | 15.059 | 1.27 | 746 | 0.947 | 3.28 | 4.192 | 100 | 0
344 | 11:42:45.29 | 15.214 | 15.879 | 20.38 | 21.95 | 37.8 | 1 | 0.75442 | 15.045 | 1.27 | 746 | 0.947 | 3.28 | 4.192 | 100 | 0
345 | 11:42:45.59 | 15.971 | 15.665 | 20.38 | 21.95 | 37.8 | 1 | 0.74423 | 14.837 | 1.27 | 746 | 0.947 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
346 | 11:42:45.89 | 15.811 | 15.71 | 20.38 | 21.93 | 37.8 | 1 | 0.74638 | 14.879 | 1.27 | 746 | 0.947 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
347 | 11:42:46.19 | 15.727 | 15.734 | 20.37 | 21.93 | 37.8 | 1 | 0.7475 | 14.903 | 1.27 | 746 | 0.947 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
348 | 11:42:46.49 | 15.722 | 15.735 | 20.37 | 21.91 | 37.8 | 1 | 0.74758 | 14.906 | 1.27 | 746 | 0.947 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
349 | 11:42:46.79 | 15.952 | 15.67 | 20.35 | 21.91 | 37.8 | 1 | 0.74448 | 14.845 | 1.27 | 746 | 0.947 | 3.28 | 4.203 | 100 | 0
350 | 11:42:47.09 | 16.715 | 15.454 | 20.36 | 21.9 | 37.8 | 1 | 0.73422 | 14.639 | 1.27 | 746 | 0.947 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
351 | 11:42:47.39 | 16.217 | 15.595 | 20.35 | 21.9 | 37.7 | 1 | 0.74091 | 14.77 | 1.27 | 746 | 0.947 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
352 | 11:42:47.69 | 15.763 | 15.724 | 20.35 | 21.89 | 37.7 | 1 | 0.74703 | 14.891 | 1.27 | 746 | 0.947 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
353 | 11:42:47.99 | 16.44 | 15.532 | 20.34 | 21.89 | 37.7 | 1 | 0.73791 | 14.713 | 1.27 | 746 | 0.947 | 3.28 | 4.212 | 100 | 0
354 | 11:42:48.29 | 16.107 | 15.627 | 20.33 | 21.88 | 37.7 | 1 | 0.7424 | 14.804 | 1.27 | 746 | 0.947 | 3.28 | 4.203 | 100 | 0
355 | 11:42:48.59 | 17.015 | 15.369 | 20.33 | 21.88 | 37.7 | 1 | 0.73017 | 14.552 | 1.27 | 745 | 0.947 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
356 | 11:42:48.89 | 16.421 | 15.538 | 20.32 | 21.87 | 37.7 | 1 | 0.73818 | 14.717 | 1.27 | 746 | 0.947 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
357 | 11:42:49.19 | 16.859 | 15.414 | 20.31 | 21.87 | 37.7 | 1 | 0.73227 | 14.596 | 1.27 | 746 | 0.947 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
358 | 11:42:49.49 | 16.812 | 15.427 | 20.29 | 21.84 | 37.7 | 1 | 0.73291 | 14.61 | 1.27 | 746 | 0.947 | 3.28 | 4.192 | 100 | 0
359 | 11:42:49.79 | 16.455 | 15.529 | 20.29 | 21.84 | 37.6 | 1 | 0.73772 | 14.708 | 1.27 | 746 | 0.947 | 3.27 | 4.189 | 100 | 0
360 | 11:42:50.09 | 17.11 | 15.343 | 20.28 | 21.83 | 37.6 | 1 | 0.7289 | 14.529 | 1.27 | 746 | 0.947 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
361 | 11:42:50.39 | 17.265 | 15.299 | 20.27 | 21.83 | 37.6 | 1 | 0.72681 | 14.489 | 1.27 | 746 | 0.947 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
362 | 11:42:50.69 | 17.323 | 15.283 | 20.26 | 21.82 | 37.6 | 1 | 0.72603 | 14.466 | 1.27 | 745 | 0.947 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
363 | 11:42:50.99 | 17.119 | 15.34 | 20.25 | 21.82 | 37.6 | 1 | 0.72877 | 14.524 | 1.27 | 745 | 0.947 | 3.28 | 4.189 | 100 | 0
364 | 11:42:51.29 | 17.014 | 15.37 | 20.23 | 21.82 | 37.6 | 1 | 0.73019 | 14.554 | 1.27 | 746 | 0.947 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
365 | 11:42:51.59 | 16.911 | 15.399 | 20.23 | 21.82 | 37.6 | 1 | 0.73157 | 14.58 | 1.27 | 745 | 0.947 | 3.28 | 4.203 | 100 | 0
366 | 11:42:51.89 | 17.112 | 15.343 | 20.22 | 21.8 | 37.6 | 1 | 0.72887 | 14.522 | 1.27 | 745 | 0.947 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
367 | 11:42:52.19 | 17.623 | 15.198 | 20.22 | 21.8 | 37.6 | 1 | 0.72199 | 14.386 | 1.27 | 745 | 0.947 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
368 | 11:42:52.49 | 17.464 | 15.243 | 20.2 | 21.79 | 37.6 | 1 | 0.72413 | 14.432 | 1.27 | 745 | 0.947 | 3.28 | 4.203 | 100 | 0
369 | 11:42:52.79 | 17.945 | 15.107 | 20.19 | 21.79 | 37.5 | 1 | 0.71766 | 14.301 | 1.27 | 745 | 0.947 | 3.28 | 4.192 | 100 | 0
370 | 11:42:53.09 | 17.583 | 15.209 | 20.18 | 21.78 | 37.5 | 1 | 0.72253 | 14.396 | 1.27 | 745 | 0.947 | 3.28 | 4.192 | 100 | 0
371 | 11:42:53.39 | 17.57 | 15.213 | 20.17 | 21.78 | 37.5 | 1 | 0.7227 | 14.4 | 1.27 | 745 | 0.947 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
372 | 11:42:53.69 | 17.835 | 15.138 | 20.17 | 21.77 | 37.5 | 1 | 0.71914 | 14.331 | 1.27 | 745 | 0.947 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
373 | 11:42:53.99 | 17.532 | 15.224 | 20.15 | 21.77 | 37.5 | 1 | 0.72322 | 14.41 | 1.27 | 745 | 0.947 | 3.28 | 4.192 | 100 | 0
374 | 11:42:54.29 | 17.934 | 15.11 | 20.14 | 21.75 | 37.5 | 1 | 0.7178 | 14.302 | 1.27 | 745 | 0.947 | 3.28 | 4.192 | 100 | 0
375 | 11:42:54.59 | 18.265 | 15.016 | 20.13 | 21.75 | 37.5 | 1 | 0.71335 | 14.213 | 1.27 | 745 | 0.946 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
376 | 11:42:54.89 | 17.751 | 15.162 | 20.13 | 21.74 | 37.5 | 1 | 0.72027 | 14.351 | 1.27 | 745 | 0.947 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
377 | 11:42:55.19 | 17.905 | 15.119 | 20.11 | 21.74 | 37.4 | 1 | 0.71819 | 14.307 | 1.27 | 745 | 0.946 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
378 | 11:42:55.49 | 17.812 | 15.145 | 20.1 | 21.73 | 37.4 | 1 | 0.71944 | 14.332 | 1.27 | 745 | 0.946 | 3.28 | 4.192 | 100 | 0
379 | 11:42:55.79 | 18.234 | 15.026 | 20.09 | 21.73 | 37.4 | 1 | 0.71377 | 14.22 | 1.27 | 745 | 0.946 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
380 | 11:42:56.09 | 18.14 | 15.052 | 20.09 | 21.7 | 37.4 | 1 | 0.71504 | 14.248 | 1.27 | 745 | 0.947 | 3.28 | 4.206 | 100 | 0
381 | 11:42:56.39 | 18.792 | 14.868 | 20.08 | 21.7 | 37.4 | 1 | 0.70626 | 14.07 | 1.27 | 745 | 0.946 | 3.28 | 4.203 | 100 | 0
382 | 11:42:56.69 | 18.436 | 14.969 | 20.08 | 21.69 | 37.4 | 1 | 0.71105 | 14.166 | 1.27 | 745 | 0.946 | 3.28 | 4.192 | 100 | 0
383 | 11:42:56.99 | 18.051 | 15.078 | 20.07 | 21.69 | 37.4 | 1 | 0.71623 | 14.266 | 1.27 | 745 | 0.946 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
384 | 11:42:57.29 | 18.687 | 14.898 | 20.06 | 21.69 | 37.4 | 1 | 0.70768 | 14.098 | 1.27 | 745 | 0.946 | 3.28 | 4.209 | 100 | 0
385 | 11:42:57.59 | 18.694 | 14.896 | 20.05 | 21.69 | 37.4 | 1 | 0.70758 | 14.096 | 1.27 | 745 | 0.946 | 3.28 | 4.209 | 100 | 0
386 | 11:42:57.89 | 18.932 | 14.828 | 20.04 | 21.67 | 37.4 | 1 | 0.70438 | 14.029 | 1.27 | 745 | 0.946 | 3.28 | 4.203 | 100 | 0
387 | 11:42:58.19 | 18.336 | 14.997 | 20.03 | 21.67 | 37.4 | 1 | 0.7124 | 14.189 | 1.27 | 745 | 0.946 | 3.28 | 4.203 | 100 | 0
388 | 11:42:58.49 | 18.079 | 15.07 | 20.02 | 21.66 | 37.4 | 1 | 0.71586 | 14.262 | 1.27 | 745 | 0.946 | 3.28 | 4.206 | 100 | 0
389 | 11:42:58.79 | 18.475 | 14.958 | 20.02 | 21.66 | 37.4 | 1 | 0.71052 | 14.15 | 1.27 | 745 | 0.946 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
390 | 11:42:59.09 | 18.575 | 14.93 | 20.02 | 21.65 | 37.4 | 1 | 0.70918 | 14.127 | 1.27 | 745 | 0.946 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
391 | 11:42:59.39 | 18.907 | 14.836 | 20.01 | 21.65 | 37.3 | 1 | 0.70471 | 14.037 | 1.27 | 745 | 0.946 | 3.28 | 4.212 | 100 | 0
392 | 11:42:59.69 | 19.366 | 14.705 | 20 | 21.64 | 37.3 | 1 | 0.69853 | 13.914 | 1.27 | 745 | 0.946 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
393 | 11:42:59.99 | 19.279 | 14.73 | 20 | 21.64 | 37.3 | 1 | 0.69971 | 13.933 | 1.27 | 745 | 0.946 | 3.28 | 4.192 | 100 | 0
394 | 11:43:00.29 | 19.704 | 14.61 | 20 | 21.63 | 37.3 | 1 | 0.69399 | 13.816 | 1.27 | 745 | 0.946 | 3.28 | 4.192 | 100 | 0
395 | 11:43:00.59 | 19.041 | 14.798 | 20 | 21.63 | 37.3 | 1 | 0.70291 | 13.998 | 1.27 | 745 | 0.946 | 3.28 | 4.192 | 100 | 0
396 | 11:43:00.89 | 19.337 | 14.714 | 19.98 | 21.61 | 37.3 | 1 | 0.69893 | 13.919 | 1.27 | 745 | 0.946 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
397 | 11:43:01.19 | 19.472 | 14.676 | 19.99 | 21.61 | 37.3 | 1 | 0.69711 | 13.883 | 1.27 | 745 | 0.946 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
398 | 11:43:01.49 | 19.669 | 14.62 | 19.98 | 21.61 | 37.3 | 1 | 0.69445 | 13.83 | 1.27 | 745 | 0.946 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
399 | 11:43:01.79 | 19.315 | 14.72 | 19.98 | 21.61 | 37.3 | 1 | 0.69921 | 13.927 | 1.27 | 745 | 0.946 | 3.28 | 4.203 | 100 | 0
400 | 11:43:02.09 | 19.824 | 14.576 | 19.97 | 21.59 | 37.3 | 1 | 0.69237 | 13.786 | 1.27 | 745 | 0.946 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
401 | 11:43:02.39 | 19.641 | 14.628 | 19.97 | 21.59 | 37.2 | 1 | 0.69483 | 13.837 | 1.27 | 745 | 0.946 | 3.28 | 4.203 | 100 | 0
402 | 11:43:02.69 | 19.765 | 14.593 | 19.96 | 21.59 | 37.2 | 1 | 0.69317 | 13.803 | 1.27 | 745 | 0.946 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
403 | 11:43:02.99 | 19.906 | 14.553 | 19.95 | 21.59 | 37.2 | 1 | 0.69127 | 13.762 | 1.27 | 745 | 0.946 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
404 | 11:43:03.29 | 19.717 | 14.606 | 19.94 | 21.58 | 37.2 | 1 | 0.69381 | 13.816 | 1.27 | 745 | 0.946 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
405 | 11:43:03.59 | 19.741 | 14.6 | 19.94 | 21.58 | 37.2 | 1 | 0.69349 | 13.809 | 1.27 | 745 | 0.946 | 3.28 | 4.203 | 100 | 0
406 | 11:43:03.89 | 19.841 | 14.572 | 19.93 | 21.55 | 37.2 | 1 | 0.69215 | 13.78 | 1.27 | 745 | 0.946 | 3.28 | 4.192 | 100 | 0
407 | 11:43:04.19 | 20.707 | 14.363 | 19.92 | 21.55 | 37.2 | 1 | 0.68222 | 13.579 | 1.27 | 745 | 0.945 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
408 | 11:43:04.49 | 20.324 | 14.451 | 19.92 | 21.55 | 37.2 | 1 | 0.68643 | 13.667 | 1.27 | 745 | 0.946 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
409 | 11:43:04.79 | 20.475 | 14.416 | 19.91 | 21.55 | 37.2 | 1 | 0.68477 | 13.634 | 1.27 | 745 | 0.946 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
410 | 11:43:05.09 | 20.133 | 14.496 | 19.92 | 21.53 | 37.2 | 1 | 0.68854 | 13.71 | 1.27 | 745 | 0.946 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
411 | 11:43:05.39 | 20.376 | 14.439 | 19.91 | 21.53 | 37.1 | 1 | 0.68586 | 13.655 | 1.27 | 745 | 0.946 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
412 | 11:43:05.69 | 20.631 | 14.381 | 19.88 | 21.52 | 37.1 | 1 | 0.68306 | 13.599 | 1.27 | 745 | 0.946 | 3.28 | 4.206 | 100 | 0
413 | 11:43:05.99 | 21.052 | 14.283 | 19.88 | 21.52 | 37.1 | 1 | 0.67842 | 13.504 | 1.27 | 745 | 0.945 | 3.28 | 4.192 | 100 | 0
414 | 11:43:06.29 | 21.006 | 14.294 | 19.87 | 21.51 | 37.1 | 1 | 0.67893 | 13.515 | 1.27 | 745 | 0.946 | 3.28 | 4.203 | 100 | 0
415 | 11:43:06.59 | 20.626 | 14.382 | 19.88 | 21.51 | 37.1 | 1 | 0.68312 | 13.596 | 1.27 | 745 | 0.945 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
416 | 11:43:06.89 | 20.579 | 14.393 | 19.86 | 21.51 | 37.1 | 1 | 0.68363 | 13.607 | 1.27 | 745 | 0.945 | 3.28 | 4.206 | 100 | 0
417 | 11:43:07.19 | 20.609 | 14.386 | 19.86 | 21.51 | 37.1 | 1 | 0.68331 | 13.604 | 1.27 | 745 | 0.946 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
418 | 11:43:07.49 | 21.391 | 14.205 | 19.85 | 21.5 | 37.1 | 0.9 | 0.67469 | 13.43 | 1.27 | 745 | 0.945 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
419 | 11:43:07.79 | 21.469 | 14.187 | 19.85 | 21.5 | 37.1 | 0.9 | 0.67384 | 13.41 | 1.27 | 744 | 0.945 | 3.28 | 4.189 | 100 | 0
420 | 11:43:08.09 | 21.581 | 14.161 | 19.84 | 21.49 | 37.1 | 0.9 | 0.67261 | 13.387 | 1.27 | 744 | 0.945 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
421 | 11:43:08.39 | 20.978 | 14.3 | 19.83 | 21.49 | 37.1 | 0.9 | 0.67924 | 13.519 | 1.27 | 744 | 0.945 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
422 | 11:43:08.69 | 21.408 | 14.201 | 19.83 | 21.47 | 37.1 | 0.9 | 0.67451 | 13.423 | 1.27 | 744 | 0.945 | 3.28 | 4.189 | 100 | 0
423 | 11:43:08.99 | 21.657 | 14.143 | 19.82 | 21.47 | 37 | 0.9 | 0.67177 | 13.368 | 1.27 | 744 | 0.945 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
424 | 11:43:09.29 | 21.977 | 14.069 | 19.8 | 21.46 | 37 | 0.9 | 0.66825 | 13.296 | 1.27 | 744 | 0.945 | 3.28 | 4.209 | 100 | 0
425 | 11:43:09.59 | 21.555 | 14.167 | 19.8 | 21.46 | 37 | 0.9 | 0.6729 | 13.391 | 1.27 | 744 | 0.945 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
426 | 11:43:09.89 | 22.039 | 14.055 | 19.78 | 21.45 | 37 | 0.9 | 0.66757 | 13.286 | 1.27 | 744 | 0.945 | 3.28 | 4.192 | 100 | 0
427 | 11:43:10.19 | 21.876 | 14.093 | 19.77 | 21.45 | 37 | 0.9 | 0.66936 | 13.322 | 1.27 | 744 | 0.945 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
428 | 11:43:10.49 | 21.654 | 14.144 | 19.77 | 21.44 | 37 | 0.9 | 0.6718 | 13.368 | 1.27 | 744 | 0.945 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
429 | 11:43:10.79 | 22.254 | 14.005 | 19.76 | 21.44 | 37 | 0.9 | 0.66521 | 13.236 | 1.27 | 744 | 0.945 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
430 | 11:43:11.09 | 22.313 | 13.992 | 19.75 | 21.42 | 37 | 0.9 | 0.66456 | 13.225 | 1.27 | 744 | 0.945 | 3.28 | 4.189 | 100 | 0
431 | 11:43:11.39 | 22.295 | 13.996 | 19.73 | 21.42 | 37 | 0.9 | 0.66475 | 13.228 | 1.27 | 744 | 0.945 | 3.28 | 4.186 | 100 | 0
432 | 11:43:11.69 | 22.306 | 13.993 | 19.73 | 21.4 | 37 | 0.9 | 0.66463 | 13.226 | 1.27 | 744 | 0.945 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
433 | 11:43:11.99 | 22.601 | 13.925 | 19.72 | 21.4 | 36.9 | 0.9 | 0.66139 | 13.161 | 1.27 | 744 | 0.945 | 3.28 | 4.189 | 100 | 0
434 | 11:43:12.29 | 22.485 | 13.952 | 19.71 | 21.4 | 36.9 | 0.9 | 0.66267 | 13.182 | 1.27 | 744 | 0.945 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
435 | 11:43:12.59 | 22.42 | 13.967 | 19.71 | 21.4 | 36.9 | 0.9 | 0.66338 | 13.196 | 1.27 | 744 | 0.945 | 3.28 | 4.192 | 100 | 0
436 | 11:43:12.89 | 22.739 | 13.893 | 19.71 | 21.39 | 36.9 | 0.9 | 0.65987 | 13.129 | 1.27 | 744 | 0.945 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
437 | 11:43:13.19 | 22.74 | 13.893 | 19.7 | 21.39 | 36.9 | 0.9 | 0.65986 | 13.128 | 1.27 | 744 | 0.945 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
438 | 11:43:13.49 | 22.123 | 14.036 | 19.7 | 21.38 | 36.9 | 0.9 | 0.66665 | 13.262 | 1.27 | 744 | 0.945 | 3.28 | 4.192 | 100 | 0
439 | 11:43:13.79 | 23.163 | 13.795 | 19.69 | 21.38 | 36.9 | 0.9 | 0.65521 | 13.033 | 1.27 | 744 | 0.945 | 3.28 | 4.209 | 100 | 0
440 | 11:43:14.09 | 22.854 | 13.867 | 19.69 | 21.36 | 36.9 | 0.9 | 0.65861 | 13.105 | 1.27 | 744 | 0.945 | 3.28 | 4.189 | 100 | 0
441 | 11:43:14.39 | 23.129 | 13.803 | 19.68 | 21.36 | 36.9 | 0.9 | 0.65558 | 13.043 | 1.27 | 744 | 0.945 | 3.28 | 4.203 | 100 | 0
442 | 11:43:14.70 | 22.633 | 13.918 | 19.67 | 21.35 | 36.9 | 0.9 | 0.66103 | 13.149 | 1.27 | 744 | 0.945 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
443 | 11:43:14.99 | 23.253 | 13.775 | 19.67 | 21.35 | 36.9 | 0.9 | 0.65421 | 13.012 | 1.27 | 744 | 0.945 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
444 | 11:43:15.29 | 23.662 | 13.68 | 19.66 | 21.34 | 36.9 | 0.9 | 0.64972 | 12.922 | 1.27 | 744 | 0.945 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
445 | 11:43:15.59 | 23.108 | 13.808 | 19.66 | 21.34 | 36.8 | 0.9 | 0.65581 | 13.047 | 1.27 | 744 | 0.945 | 3.28 | 4.192 | 100 | 0
446 | 11:43:15.90 | 23.46 | 13.727 | 19.64 | 21.33 | 36.8 | 0.9 | 0.65194 | 12.967 | 1.27 | 744 | 0.945 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
447 | 11:43:16.20 | 22.976 | 13.839 | 19.63 | 21.33 | 36.8 | 0.9 | 0.65726 | 13.075 | 1.27 | 744 | 0.945 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
448 | 11:43:16.49 | 23.451 | 13.729 | 19.63 | 21.32 | 36.8 | 0.9 | 0.65203 | 12.968 | 1.27 | 744 | 0.945 | 3.28 | 4.192 | 100 | 0
449 | 11:43:16.80 | 23.385 | 13.744 | 19.62 | 21.32 | 36.8 | 0.9 | 0.65276 | 12.98 | 1.27 | 744 | 0.944 | 3.28 | 4.203 | 100 | 0
450 | 11:43:17.10 | 23.631 | 13.687 | 19.61 | 21.31 | 36.8 | 0.9 | 0.65006 | 12.929 | 1.27 | 744 | 0.945 | 3.28 | 4.203 | 100 | 0
451 | 11:43:17.40 | 24.014 | 13.599 | 19.6 | 21.31 | 36.8 | 0.9 | 0.64584 | 12.846 | 1.27 | 744 | 0.945 | 3.28 | 4.192 | 100 | 0
452 | 11:43:17.70 | 23.821 | 13.643 | 19.59 | 21.3 | 36.8 | 0.9 | 0.64797 | 12.885 | 1.27 | 744 | 0.944 | 3.28 | 4.203 | 100 | 0
453 | 11:43:17.99 | 23.835 | 13.64 | 19.58 | 21.3 | 36.8 | 0.9 | 0.64782 | 12.883 | 1.27 | 744 | 0.944 | 3.28 | 4.203 | 100 | 0
454 | 11:43:18.30 | 23.846 | 13.638 | 19.57 | 21.29 | 36.8 | 0.9 | 0.6477 | 12.88 | 1.27 | 744 | 0.944 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
455 | 11:43:18.60 | 24.04 | 13.593 | 19.57 | 21.29 | 36.8 | 0.9 | 0.64557 | 12.84 | 1.27 | 744 | 0.945 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
456 | 11:43:18.90 | 24.203 | 13.555 | 19.55 | 21.27 | 36.8 | 0.9 | 0.64376 | 12.803 | 1.27 | 744 | 0.944 | 3.28 | 4.209 | 100 | 0
457 | 11:43:19.20 | 24.352 | 13.521 | 19.54 | 21.27 | 36.8 | 0.9 | 0.64213 | 12.769 | 1.27 | 744 | 0.944 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
458 | 11:43:19.49 | 24.321 | 13.528 | 19.54 | 21.25 | 36.8 | 0.9 | 0.64247 | 12.776 | 1.27 | 744 | 0.944 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
459 | 11:43:19.80 | 24.084 | 13.583 | 19.53 | 21.25 | 36.8 | 0.9 | 0.64508 | 12.829 | 1.27 | 744 | 0.944 | 3.28 | 4.206 | 100 | 0
460 | 11:43:20.10 | 24.165 | 13.564 | 19.53 | 21.24 | 36.8 | 0.9 | 0.64418 | 12.81 | 1.27 | 744 | 0.944 | 3.28 | 4.203 | 100 | 0
461 | 11:43:20.40 | 23.889 | 13.628 | 19.52 | 21.24 | 36.7 | 0.9 | 0.64723 | 12.869 | 1.27 | 744 | 0.944 | 3.28 | 4.209 | 100 | 0
462 | 11:43:20.70 | 24.085 | 13.583 | 19.52 | 21.23 | 36.7 | 0.9 | 0.64506 | 12.828 | 1.27 | 744 | 0.944 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
463 | 11:43:20.99 | 24.675 | 13.446 | 19.51 | 21.23 | 36.7 | 0.9 | 0.63858 | 12.699 | 1.27 | 744 | 0.944 | 3.28 | 4.192 | 100 | 0
464 | 11:43:21.30 | 24.371 | 13.517 | 19.5 | 21.23 | 36.7 | 0.9 | 0.64192 | 12.764 | 1.27 | 744 | 0.944 | 3.28 | 4.206 | 100 | 0
465 | 11:43:21.60 | 24.721 | 13.436 | 19.49 | 21.23 | 36.7 | 0.9 | 0.63807 | 12.687 | 1.27 | 744 | 0.944 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
466 | 11:43:21.90 | 24.593 | 13.465 | 19.49 | 21.22 | 36.7 | 0.9 | 0.63947 | 12.713 | 1.27 | 744 | 0.944 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
467 | 11:43:22.20 | 24.216 | 13.553 | 19.49 | 21.22 | 36.7 | 0.9 | 0.64363 | 12.798 | 1.27 | 744 | 0.944 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
468 | 11:43:22.49 | 25.172 | 13.331 | 19.49 | 21.21 | 36.7 | 0.9 | 0.63311 | 12.586 | 1.27 | 744 | 0.944 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
469 | 11:43:22.80 | 24.711 | 13.438 | 19.46 | 21.21 | 36.7 | 0.9 | 0.63818 | 12.69 | 1.27 | 744 | 0.944 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
470 | 11:43:23.10 | 24.564 | 13.472 | 19.47 | 21.2 | 36.7 | 0.9 | 0.6398 | 12.722 | 1.27 | 744 | 0.944 | 3.28 | 4.189 | 100 | 0
471 | 11:43:23.40 | 25.361 | 13.287 | 19.47 | 21.2 | 36.6 | 0.9 | 0.63103 | 12.544 | 1.27 | 744 | 0.944 | 3.28 | 4.206 | 100 | 0
472 | 11:43:23.70 | 25.382 | 13.283 | 19.45 | 21.19 | 36.6 | 0.9 | 0.6308 | 12.54 | 1.27 | 744 | 0.944 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
473 | 11:43:23.99 | 25.01 | 13.369 | 19.44 | 21.19 | 36.6 | 0.9 | 0.63489 | 12.621 | 1.27 | 744 | 0.944 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
474 | 11:43:24.30 | 25.238 | 13.316 | 19.44 | 21.17 | 36.6 | 0.9 | 0.63238 | 12.573 | 1.27 | 744 | 0.944 | 3.28 | 4.203 | 100 | 0
475 | 11:43:24.60 | 25.358 | 13.288 | 19.43 | 21.17 | 36.6 | 0.9 | 0.63106 | 12.546 | 1.27 | 744 | 0.944 | 3.28 | 4.192 | 100 | 0
476 | 11:43:24.90 | 25.629 | 13.226 | 19.43 | 21.17 | 36.6 | 0.9 | 0.62809 | 12.483 | 1.27 | 743 | 0.944 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
477 | 11:43:25.20 | 25.487 | 13.258 | 19.43 | 21.17 | 36.6 | 0.9 | 0.62964 | 12.516 | 1.27 | 744 | 0.944 | 3.28 | 4.206 | 100 | 0
478 | 11:43:25.49 | 25.287 | 13.305 | 19.42 | 21.16 | 36.6 | 0.9 | 0.63184 | 12.561 | 1.27 | 744 | 0.944 | 3.28 | 4.192 | 100 | 0
479 | 11:43:25.80 | 25.533 | 13.248 | 19.42 | 21.16 | 36.6 | 0.9 | 0.62914 | 12.506 | 1.27 | 743 | 0.944 | 3.28 | 4.203 | 100 | 0
480 | 11:43:26.10 | 25.298 | 13.302 | 19.4 | 21.15 | 36.6 | 0.9 | 0.63172 | 12.559 | 1.27 | 744 | 0.944 | 3.28 | 4.206 | 100 | 0
481 | 11:43:26.40 | 26.073 | 13.123 | 19.4 | 21.15 | 36.6 | 0.9 | 0.6232 | 12.385 | 1.27 | 743 | 0.944 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
482 | 11:43:26.70 | 25.892 | 13.165 | 19.39 | 21.14 | 36.6 | 0.9 | 0.62518 | 12.426 | 1.27 | 743 | 0.944 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
483 | 11:43:26.99 | 25.525 | 13.25 | 19.38 | 21.14 | 36.6 | 0.9 | 0.62923 | 12.507 | 1.27 | 743 | 0.944 | 3.28 | 4.192 | 100 | 0
484 | 11:43:27.30 | 25.865 | 13.171 | 19.37 | 21.11 | 36.6 | 0.9 | 0.62548 | 12.43 | 1.27 | 743 | 0.944 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
485 | 11:43:27.60 | 25.925 | 13.157 | 19.37 | 21.11 | 36.5 | 0.9 | 0.62483 | 12.417 | 1.269 | 743 | 0.944 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
486 | 11:43:27.90 | 25.883 | 13.167 | 19.37 | 21.11 | 36.5 | 0.9 | 0.62529 | 12.428 | 1.27 | 743 | 0.944 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
487 | 11:43:28.20 | 26.26 | 13.08 | 19.35 | 21.11 | 36.5 | 0.9 | 0.62114 | 12.342 | 1.269 | 743 | 0.944 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
488 | 11:43:28.49 | 25.875 | 13.169 | 19.35 | 21.09 | 36.5 | 0.9 | 0.62538 | 12.427 | 1.269 | 743 | 0.944 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
489 | 11:43:28.80 | 26.123 | 13.112 | 19.34 | 21.09 | 36.5 | 0.9 | 0.62265 | 12.376 | 1.27 | 743 | 0.944 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
490 | 11:43:29.10 | 26.437 | 13.039 | 19.35 | 21.08 | 36.5 | 0.9 | 0.61919 | 12.305 | 1.27 | 743 | 0.944 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
491 | 11:43:29.40 | 26.48 | 13.029 | 19.34 | 21.08 | 36.5 | 0.9 | 0.61872 | 12.296 | 1.27 | 743 | 0.944 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
492 | 11:43:29.70 | 26.905 | 12.931 | 19.32 | 21.07 | 36.5 | 0.9 | 0.61404 | 12.2 | 1.27 | 743 | 0.944 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
493 | 11:43:29.99 | 26.83 | 12.948 | 19.31 | 21.07 | 36.5 | 0.9 | 0.61487 | 12.217 | 1.269 | 743 | 0.944 | 3.28 | 4.203 | 100 | 0
494 | 11:43:30.30 | 26.357 | 13.058 | 19.32 | 21.06 | 36.5 | 0.9 | 0.62007 | 12.324 | 1.27 | 743 | 0.944 | 3.28 | 4.189 | 100 | 0
495 | 11:43:30.60 | 26.99 | 12.911 | 19.3 | 21.06 | 36.5 | 0.9 | 0.61311 | 12.183 | 1.27 | 743 | 0.944 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
496 | 11:43:30.90 | 26.761 | 12.964 | 19.31 | 21.05 | 36.5 | 0.9 | 0.61562 | 12.233 | 1.27 | 743 | 0.944 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
497 | 11:43:31.20 | 27.335 | 12.831 | 19.3 | 21.05 | 36.4 | 0.9 | 0.60931 | 12.106 | 1.27 | 743 | 0.943 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
498 | 11:43:31.50 | 26.864 | 12.94 | 19.29 | 21.04 | 36.4 | 0.9 | 0.6145 | 12.209 | 1.269 | 743 | 0.943 | 3.28 | 4.206 | 100 | 0
499 | 11:43:31.80 | 26.808 | 12.953 | 19.28 | 21.04 | 36.4 | 0.9 | 0.61511 | 12.221 | 1.269 | 743 | 0.943 | 3.28 | 4.206 | 100 | 0
500 | 11:43:32.10 | 26.963 | 12.917 | 19.29 | 21.04 | 36.4 | 0.9 | 0.61341 | 12.189 | 1.27 | 743 | 0.944 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
501 | 11:43:32.40 | 26.985 | 12.912 | 19.27 | 21.04 | 36.4 | 0.9 | 0.61317 | 12.184 | 1.27 | 743 | 0.944 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
502 | 11:43:32.70 | 26.935 | 12.924 | 19.27 | 21.02 | 36.4 | 0.9 | 0.61371 | 12.192 | 1.269 | 743 | 0.943 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
503 | 11:43:33.00 | 27.026 | 12.903 | 19.26 | 21.02 | 36.4 | 0.9 | 0.61272 | 12.173 | 1.27 | 743 | 0.943 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
504 | 11:43:33.30 | 27.275 | 12.845 | 19.26 | 21.02 | 36.4 | 0.9 | 0.60997 | 12.117 | 1.269 | 743 | 0.943 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
505 | 11:43:33.60 | 27.157 | 12.873 | 19.27 | 21.02 | 36.4 | 0.9 | 0.61127 | 12.144 | 1.269 | 743 | 0.943 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
506 | 11:43:33.90 | 27.52 | 12.789 | 19.25 | 21 | 36.4 | 0.9 | 0.60728 | 12.065 | 1.27 | 743 | 0.943 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
507 | 11:43:34.20 | 27.23 | 12.856 | 19.24 | 21 | 36.4 | 0.9 | 0.61047 | 12.126 | 1.269 | 743 | 0.943 | 3.28 | 4.206 | 100 | 0
508 | 11:43:34.50 | 27.521 | 12.789 | 19.23 | 21 | 36.4 | 0.9 | 0.60727 | 12.062 | 1.269 | 743 | 0.943 | 3.28 | 4.192 | 100 | 0
509 | 11:43:34.80 | 27.39 | 12.819 | 19.24 | 21 | 36.3 | 0.9 | 0.60871 | 12.091 | 1.269 | 743 | 0.943 | 3.28 | 4.206 | 100 | 0
510 | 11:43:35.10 | 27.565 | 12.778 | 19.23 | 20.98 | 36.3 | 0.9 | 0.60678 | 12.053 | 1.269 | 743 | 0.943 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
511 | 11:43:35.40 | 27.351 | 12.828 | 19.22 | 20.98 | 36.3 | 0.9 | 0.60914 | 12.101 | 1.27 | 743 | 0.943 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
512 | 11:43:35.70 | 27.766 | 12.732 | 19.23 | 20.96 | 36.3 | 0.9 | 0.60458 | 12.01 | 1.27 | 743 | 0.943 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
513 | 11:43:36.00 | 27.586 | 12.773 | 19.21 | 20.96 | 36.3 | 0.9 | 0.60655 | 12.05 | 1.27 | 743 | 0.943 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
514 | 11:43:36.30 | 27.878 | 12.706 | 19.21 | 20.94 | 36.3 | 0.9 | 0.60335 | 11.984 | 1.269 | 743 | 0.943 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
515 | 11:43:36.60 | 27.749 | 12.736 | 19.2 | 20.94 | 36.3 | 0.9 | 0.60476 | 12.014 | 1.27 | 743 | 0.943 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
516 | 11:43:36.90 | 27.673 | 12.754 | 19.2 | 20.91 | 36.3 | 0.9 | 0.6056 | 12.029 | 1.269 | 743 | 0.943 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
517 | 11:43:37.20 | 28.15 | 12.643 | 19.2 | 20.91 | 36.3 | 0.9 | 0.60035 | 11.927 | 1.27 | 743 | 0.943 | 3.28 | 4.203 | 100 | 0
518 | 11:43:37.50 | 28.295 | 12.61 | 19.19 | 20.91 | 36.3 | 0.9 | 0.59876 | 11.893 | 1.27 | 743 | 0.943 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
519 | 11:43:37.80 | 28.242 | 12.622 | 19.2 | 20.91 | 36.3 | 0.9 | 0.59934 | 11.905 | 1.27 | 743 | 0.943 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
520 | 11:43:38.10 | 28.281 | 12.613 | 19.19 | 20.91 | 36.3 | 0.9 | 0.59891 | 11.896 | 1.27 | 743 | 0.943 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
521 | 11:43:38.40 | 28.35 | 12.597 | 19.19 | 20.91 | 36.3 | 0.9 | 0.59815 | 11.88 | 1.27 | 743 | 0.943 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
522 | 11:43:38.70 | 28.001 | 12.678 | 19.19 | 20.91 | 36.3 | 0.9 | 0.60199 | 11.959 | 1.27 | 743 | 0.943 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
523 | 11:43:39.00 | 28.267 | 12.616 | 19.19 | 20.91 | 36.3 | 0.9 | 0.59906 | 11.898 | 1.27 | 743 | 0.943 | 3.28 | 4.192 | 100 | 0
524 | 11:43:39.30 | 28.735 | 12.508 | 19.18 | 20.91 | 36.3 | 0.9 | 0.59391 | 11.795 | 1.27 | 743 | 0.943 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
525 | 11:43:39.60 | 28.514 | 12.559 | 19.18 | 20.91 | 36.3 | 0.9 | 0.59634 | 11.844 | 1.27 | 743 | 0.943 | 3.28 | 4.22 | 100 | 0
526 | 11:43:39.90 | 28.072 | 12.661 | 19.18 | 20.91 | 36.3 | 0.9 | 0.6012 | 11.941 | 1.27 | 743 | 0.943 | 3.28 | 4.192 | 100 | 0
527 | 11:43:40.20 | 28.536 | 12.554 | 19.18 | 20.91 | 36.2 | 0.9 | 0.59611 | 11.839 | 1.27 | 743 | 0.943 | 3.28 | 4.203 | 100 | 0
528 | 11:43:40.50 | 28.931 | 12.462 | 19.18 | 20.91 | 36.2 | 0.9 | 0.59176 | 11.752 | 1.27 | 743 | 0.943 | 3.28 | 4.209 | 100 | 0
529 | 11:43:40.80 | 28.202 | 12.631 | 19.17 | 20.91 | 36.2 | 0.9 | 0.59977 | 11.913 | 1.27 | 743 | 0.943 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
530 | 11:43:41.10 | 28.738 | 12.507 | 19.18 | 20.89 | 36.2 | 0.9 | 0.59388 | 11.794 | 1.27 | 743 | 0.943 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
531 | 11:43:41.40 | 28.633 | 12.531 | 19.17 | 20.89 | 36.2 | 0.9 | 0.59504 | 11.816 | 1.269 | 743 | 0.943 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
532 | 11:43:41.70 | 28.886 | 12.473 | 19.16 | 20.89 | 36.2 | 0.9 | 0.59225 | 11.761 | 1.27 | 743 | 0.943 | 3.28 | 4.192 | 100 | 0
533 | 11:43:42.00 | 29.167 | 12.408 | 19.15 | 20.89 | 36.2 | 0.9 | 0.58917 | 11.699 | 1.27 | 743 | 0.943 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
534 | 11:43:42.30 | 28.89 | 12.472 | 19.16 | 20.89 | 36.2 | 0.9 | 0.5922 | 11.758 | 1.269 | 743 | 0.943 | 3.28 | 4.18 | 100 | 0
535 | 11:43:42.60 | 29.032 | 12.439 | 19.15 | 20.89 | 36.1 | 0.9 | 0.59065 | 11.728 | 1.269 | 743 | 0.943 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
536 | 11:43:42.90 | 29.277 | 12.382 | 19.15 | 20.89 | 36.1 | 0.9 | 0.58796 | 11.673 | 1.269 | 743 | 0.943 | 3.28 | 4.212 | 100 | 0
537 | 11:43:43.20 | 29.308 | 12.375 | 19.15 | 20.89 | 36.1 | 0.9 | 0.58761 | 11.669 | 1.27 | 743 | 0.943 | 3.28 | 4.203 | 100 | 0
538 | 11:43:43.50 | 29.301 | 12.377 | 19.15 | 20.89 | 36.1 | 0.9 | 0.58769 | 11.67 | 1.27 | 743 | 0.943 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
539 | 11:43:43.80 | 29.207 | 12.399 | 19.15 | 20.89 | 36.1 | 0.9 | 0.58873 | 11.692 | 1.27 | 743 | 0.943 | 3.28 | 4.192 | 100 | 0
540 | 11:43:44.10 | 29.195 | 12.401 | 19.16 | 20.89 | 36.1 | 0.9 | 0.58886 | 11.694 | 1.27 | 743 | 0.943 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
541 | 11:43:44.40 | 29.25 | 12.389 | 19.15 | 20.89 | 36.1 | 0.9 | 0.58825 | 11.682 | 1.27 | 743 | 0.943 | 3.28 | 4.212 | 100 | 0
542 | 11:43:44.70 | 29.467 | 12.338 | 19.15 | 20.89 | 36.1 | 0.9 | 0.58586 | 11.632 | 1.269 | 743 | 0.943 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
543 | 11:43:45.00 | 29.571 | 12.314 | 19.15 | 20.89 | 36.1 | 0.9 | 0.58471 | 11.61 | 1.27 | 743 | 0.943 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
544 | 11:43:45.30 | 29.35 | 12.365 | 19.14 | 20.89 | 36.1 | 0.9 | 0.58715 | 11.659 | 1.269 | 743 | 0.943 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
545 | 11:43:45.60 | 29.557 | 12.318 | 19.14 | 20.89 | 36.1 | 0.9 | 0.58488 | 11.613 | 1.269 | 743 | 0.943 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
546 | 11:43:45.90 | 29.8 | 12.261 | 19.13 | 20.89 | 36.1 | 0.9 | 0.5822 | 11.56 | 1.269 | 743 | 0.943 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
547 | 11:43:46.20 | 29.444 | 12.344 | 19.12 | 20.89 | 36 | 0.9 | 0.58612 | 11.636 | 1.269 | 743 | 0.943 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
548 | 11:43:46.50 | 29.908 | 12.236 | 19.12 | 20.89 | 36 | 0.9 | 0.58101 | 11.537 | 1.27 | 743 | 0.943 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
549 | 11:43:46.80 | 30.302 | 12.161 | 19.11 | 20.89 | 36 | 0.9 | 0.57744 | 11.464 | 1.27 | 743 | 0.943 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
550 | 11:43:47.10 | 30.285 | 12.164 | 19.1 | 20.88 | 36 | 0.9 | 0.57758 | 11.467 | 1.269 | 743 | 0.943 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
551 | 11:43:47.40 | 30.271 | 12.167 | 19.1 | 20.88 | 36 | 0.9 | 0.5777 | 11.469 | 1.269 | 743 | 0.943 | 3.28 | 4.189 | 100 | 0
552 | 11:43:47.70 | 30.626 | 12.103 | 19.09 | 20.88 | 36 | 0.9 | 0.57468 | 11.408 | 1.269 | 742 | 0.943 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
553 | 11:43:48.00 | 30.138 | 12.19 | 19.08 | 20.88 | 36 | 0.9 | 0.57883 | 11.492 | 1.27 | 743 | 0.943 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
554 | 11:43:48.30 | 29.948 | 12.227 | 19.08 | 20.85 | 36 | 0.9 | 0.58057 | 11.527 | 1.27 | 743 | 0.943 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
555 | 11:43:48.60 | 30.468 | 12.131 | 19.07 | 20.85 | 36 | 0.9 | 0.57602 | 11.435 | 1.269 | 743 | 0.943 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
556 | 11:43:48.90 | 30.893 | 12.055 | 19.06 | 20.83 | 36 | 0.9 | 0.57241 | 11.362 | 1.269 | 742 | 0.942 | 3.28 | 4.203 | 100 | 0
557 | 11:43:49.20 | 30.732 | 12.084 | 19.07 | 20.83 | 36 | 0.9 | 0.57377 | 11.39 | 1.269 | 742 | 0.943 | 3.28 | 4.203 | 100 | 0
558 | 11:43:49.50 | 30.334 | 12.156 | 19.05 | 20.81 | 36 | 0.9 | 0.57716 | 11.457 | 1.269 | 742 | 0.943 | 3.28 | 4.192 | 100 | 0
559 | 11:43:49.80 | 30.031 | 12.21 | 19.04 | 20.81 | 35.9 | 0.9 | 0.57974 | 11.51 | 1.27 | 743 | 0.943 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
560 | 11:43:50.10 | 30.8 | 12.072 | 19.04 | 20.81 | 35.9 | 0.9 | 0.5732 | 11.375 | 1.269 | 742 | 0.942 | 3.28 | 4.189 | 100 | 0
561 | 11:43:50.40 | 30.805 | 12.071 | 19.04 | 20.81 | 35.9 | 0.9 | 0.57316 | 11.376 | 1.269 | 742 | 0.942 | 3.28 | 4.189 | 100 | 0
562 | 11:43:50.70 | 30.722 | 12.086 | 19.04 | 20.8 | 35.9 | 0.9 | 0.57386 | 11.391 | 1.269 | 742 | 0.942 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
563 | 11:43:51.00 | 30.335 | 12.156 | 19.03 | 20.8 | 35.9 | 0.9 | 0.57715 | 11.457 | 1.269 | 742 | 0.943 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
564 | 11:43:51.30 | 30.67 | 12.096 | 19.02 | 20.79 | 35.9 | 0.9 | 0.57431 | 11.398 | 1.269 | 742 | 0.942 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
565 | 11:43:51.60 | 30.819 | 12.069 | 19.02 | 20.79 | 35.9 | 0.9 | 0.57304 | 11.373 | 1.269 | 742 | 0.942 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
566 | 11:43:51.90 | 31.082 | 12.022 | 19.02 | 20.78 | 35.9 | 0.9 | 0.5708 | 11.328 | 1.269 | 742 | 0.942 | 3.28 | 4.203 | 100 | 0
567 | 11:43:52.20 | 31.272 | 11.988 | 19.01 | 20.78 | 35.9 | 0.9 | 0.56919 | 11.296 | 1.269 | 742 | 0.942 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
568 | 11:43:52.50 | 31.572 | 11.934 | 19 | 20.77 | 35.9 | 0.9 | 0.56664 | 11.246 | 1.269 | 742 | 0.942 | 3.28 | 4.203 | 100 | 0
569 | 11:43:52.80 | 31.418 | 11.962 | 18.99 | 20.77 | 35.9 | 0.9 | 0.56795 | 11.272 | 1.269 | 742 | 0.942 | 3.28 | 4.203 | 100 | 0
570 | 11:43:53.10 | 31.648 | 11.921 | 18.99 | 20.76 | 35.9 | 0.9 | 0.566 | 11.233 | 1.269 | 742 | 0.942 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
571 | 11:43:53.40 | 31.523 | 11.943 | 18.99 | 20.76 | 35.8 | 0.9 | 0.56706 | 11.254 | 1.269 | 742 | 0.942 | 3.28 | 4.209 | 100 | 0
572 | 11:43:53.70 | 31.837 | 11.887 | 18.98 | 20.76 | 35.8 | 0.9 | 0.56439 | 11.201 | 1.269 | 742 | 0.942 | 3.28 | 4.203 | 100 | 0
573 | 11:43:54.00 | 31.263 | 11.99 | 18.97 | 20.76 | 35.8 | 0.9 | 0.56926 | 11.298 | 1.269 | 742 | 0.942 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
574 | 11:43:54.30 | 31.546 | 11.939 | 18.97 | 20.75 | 35.8 | 0.9 | 0.56686 | 11.25 | 1.269 | 742 | 0.942 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
575 | 11:43:54.60 | 31.586 | 11.932 | 18.97 | 20.75 | 35.8 | 0.9 | 0.56652 | 11.243 | 1.269 | 742 | 0.942 | 3.28 | 4.203 | 100 | 0
576 | 11:43:54.90 | 32.046 | 11.849 | 18.97 | 20.74 | 35.8 | 0.9 | 0.56261 | 11.164 | 1.269 | 742 | 0.942 | 3.28 | 4.206 | 100 | 0
577 | 11:43:55.20 | 31.714 | 11.909 | 18.97 | 20.74 | 35.8 | 0.9 | 0.56543 | 11.22 | 1.269 | 742 | 0.942 | 3.28 | 4.203 | 100 | 0
578 | 11:43:55.50 | 31.842 | 11.886 | 18.97 | 20.74 | 35.8 | 0.9 | 0.56434 | 11.2 | 1.269 | 742 | 0.942 | 3.28 | 4.189 | 100 | 0
579 | 11:43:55.80 | 31.704 | 11.911 | 18.97 | 20.74 | 35.8 | 0.9 | 0.56551 | 11.224 | 1.269 | 742 | 0.942 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
580 | 11:43:56.10 | 31.712 | 11.909 | 18.97 | 20.74 | 35.8 | 0.9 | 0.56544 | 11.221 | 1.269 | 742 | 0.942 | 3.28 | 4.192 | 100 | 0
581 | 11:43:56.40 | 31.769 | 11.899 | 18.97 | 20.74 | 35.8 | 0.9 | 0.56496 | 11.212 | 1.269 | 742 | 0.942 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
582 | 11:43:56.70 | 32.714 | 11.73 | 18.97 | 20.73 | 35.8 | 0.9 | 0.55693 | 11.05 | 1.269 | 742 | 0.942 | 3.28 | 4.203 | 100 | 0
583 | 11:43:57.00 | 31.898 | 11.876 | 18.97 | 20.73 | 35.7 | 0.9 | 0.56387 | 11.188 | 1.269 | 742 | 0.942 | 3.28 | 4.206 | 100 | 0
584 | 11:43:57.30 | 31.638 | 11.923 | 18.96 | 20.72 | 35.7 | 0.9 | 0.56607 | 11.233 | 1.269 | 742 | 0.942 | 3.28 | 4.209 | 100 | 0
585 | 11:43:57.60 | 31.831 | 11.888 | 18.96 | 20.72 | 35.7 | 0.9 | 0.56443 | 11.202 | 1.269 | 742 | 0.942 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
586 | 11:43:57.90 | 32.194 | 11.823 | 18.95 | 20.72 | 35.7 | 0.9 | 0.56135 | 11.14 | 1.269 | 742 | 0.942 | 3.28 | 4.203 | 100 | 0
587 | 11:43:58.20 | 32.129 | 11.835 | 18.95 | 20.72 | 35.7 | 0.9 | 0.5619 | 11.149 | 1.269 | 742 | 0.942 | 3.28 | 4.203 | 100 | 0
588 | 11:43:58.50 | 32.534 | 11.762 | 18.95 | 20.71 | 35.7 | 0.9 | 0.55846 | 11.082 | 1.269 | 742 | 0.942 | 3.28 | 4.192 | 100 | 0
589 | 11:43:58.80 | 32.37 | 11.792 | 18.95 | 20.71 | 35.7 | 0.9 | 0.55985 | 11.111 | 1.269 | 742 | 0.942 | 3.28 | 4.192 | 100 | 0
590 | 11:43:59.10 | 32.282 | 11.807 | 18.95 | 20.7 | 35.7 | 0.9 | 0.5606 | 11.125 | 1.269 | 742 | 0.942 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
591 | 11:43:59.40 | 32.622 | 11.747 | 18.94 | 20.7 | 35.7 | 0.9 | 0.55772 | 11.065 | 1.269 | 742 | 0.942 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
592 | 11:43:59.70 | 32.649 | 11.742 | 18.95 | 20.7 | 35.7 | 0.9 | 0.55748 | 11.061 | 1.269 | 742 | 0.942 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
593 | 11:44:00.00 | 32.927 | 11.692 | 18.94 | 20.7 | 35.7 | 0.9 | 0.55512 | 11.015 | 1.269 | 742 | 0.942 | 3.28 | 4.209 | 100 | 0
594 | 11:44:00.30 | 32.953 | 11.687 | 18.95 | 20.69 | 35.7 | 0.9 | 0.5549 | 11.01 | 1.269 | 742 | 0.942 | 3.28 | 4.192 | 100 | 0
595 | 11:44:00.60 | 32.724 | 11.728 | 18.94 | 20.69 | 35.7 | 0.9 | 0.55685 | 11.049 | 1.269 | 742 | 0.942 | 3.28 | 4.209 | 100 | 0
596 | 11:44:00.90 | 32.455 | 11.777 | 18.95 | 20.69 | 35.7 | 0.9 | 0.55913 | 11.095 | 1.269 | 742 | 0.942 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
597 | 11:44:01.20 | 32.775 | 11.719 | 18.93 | 20.69 | 35.7 | 0.9 | 0.55641 | 11.038 | 1.269 | 742 | 0.942 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
598 | 11:44:01.50 | 33.009 | 11.677 | 18.95 | 20.68 | 35.7 | 0.9 | 0.55443 | 10.999 | 1.269 | 742 | 0.942 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
599 | 11:44:01.80 | 33.139 | 11.654 | 18.93 | 20.68 | 35.6 | 0.9 | 0.55332 | 10.976 | 1.269 | 742 | 0.942 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
600 | 11:44:02.10 | 33.294 | 11.626 | 18.94 | 20.68 | 35.6 | 0.9 | 0.552 | 10.952 | 1.269 | 742 | 0.942 | 3.28 | 4.203 | 100 | 0
601 | 11:44:02.40 | 33.771 | 11.541 | 18.93 | 20.68 | 35.6 | 0.9 | 0.54795 | 10.87 | 1.269 | 742 | 0.942 | 3.28 | 4.192 | 100 | 0
602 | 11:44:02.70 | 33.441 | 11.6 | 18.93 | 20.66 | 35.6 | 0.9 | 0.55075 | 10.925 | 1.269 | 742 | 0.942 | 3.28 | 4.203 | 100 | 0
603 | 11:44:03.00 | 33.335 | 11.619 | 18.93 | 20.66 | 35.6 | 0.9 | 0.55165 | 10.944 | 1.269 | 742 | 0.942 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
604 | 11:44:03.30 | 33.673 | 11.559 | 18.92 | 20.66 | 35.6 | 0.9 | 0.54878 | 10.888 | 1.269 | 742 | 0.942 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
605 | 11:44:03.60 | 33.099 | 11.661 | 18.92 | 20.66 | 35.6 | 0.9 | 0.55366 | 10.984 | 1.269 | 742 | 0.942 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
606 | 11:44:03.90 | 33.182 | 11.647 | 18.92 | 20.65 | 35.6 | 0.9 | 0.55295 | 10.97 | 1.269 | 742 | 0.942 | 3.28 | 4.192 | 100 | 0
607 | 11:44:04.20 | 33.132 | 11.655 | 18.91 | 20.65 | 35.6 | 0.9 | 0.55337 | 10.978 | 1.269 | 742 | 0.942 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
608 | 11:44:04.50 | 33.452 | 11.598 | 18.91 | 20.65 | 35.6 | 0.9 | 0.55066 | 10.924 | 1.269 | 742 | 0.942 | 3.28 | 4.183 | 100 | 0
609 | 11:44:04.80 | 33.762 | 11.543 | 18.9 | 20.65 | 35.6 | 0.9 | 0.54802 | 10.872 | 1.269 | 742 | 0.942 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
610 | 11:44:05.10 | 33.763 | 11.543 | 18.9 | 20.64 | 35.6 | 0.9 | 0.54802 | 10.871 | 1.269 | 742 | 0.942 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
611 | 11:44:05.40 | 33.723 | 11.55 | 18.9 | 20.64 | 35.5 | 0.9 | 0.54836 | 10.877 | 1.269 | 742 | 0.942 | 3.28 | 4.203 | 100 | 0
612 | 11:44:05.70 | 33.712 | 11.552 | 18.88 | 20.64 | 35.5 | 0.9 | 0.54845 | 10.88 | 1.269 | 742 | 0.942 | 3.28 | 4.2 | 100 | 0
613 | 11:44:06.00 | 34.214 | 11.462 | 18.9 | 20.64 | 35.5 | 0.9 | 0.54418 | 10.795 | 1.269 | 742 | 0.942 | 3.28 | 4.186 | 100 | 0
614 | 11:44:06.30 | 34.077 | 11.486 | 18.89 | 20.63 | 35.5 | 0.9 | 0.54534 | 10.816 | 1.269 | 742 | 0.942 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
615 | 11:44:06.60 | 33.924 | 11.514 | 18.88 | 20.63 | 35.5 | 0.9 | 0.54665 | 10.842 | 1.269 | 742 | 0.942 | 3.28 | 4.215 | 100 | 0
616 | 11:44:06.90 | 33.852 | 11.527 | 18.88 | 20.63 | 35.5 | 0.9 | 0.54726 | 10.855 | 1.269 | 742 | 0.942 | 3.28 | 4.194 | 100 | 0
617 | 11:44:07.20 | 34.535 | 11.405 | 18.89 | 20.63 | 35.5 | 0.9 | 0.54146 | 10.74 | 1.269 | 742 | 0.942 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
618 | 11:44:07.50 | 33.796 | 11.537 | 18.89 | 20.62 | 35.5 | 0.9 | 0.54774 | 10.864 | 1.269 | 742 | 0.942 | 3.28 | 4.197 | 100 | 0
619 | 11:44:07.80 | 34.144 | 11.474 | 18.89 | 20.62 | 35.5 | 0.9 | 0.54477 | 10.805 | 1.269 | 742 | 0.942 | 3.28 | 4.189 | 100 | 0